**Termo kapsula - PTD-100, 200 Používateľská príručka**

**Postup pri použití**

Pri meraní zachovajte vzdialenosť 3-5 cm medzi meraným objektom a termo kapsulou.

**Inštalácia aplikácie**

Nainštalujte aplikáciu „Thermo Capsule“ do mobilného telefónu

1. Spustite aplikáciu kliknutím na ikonu (aplikácia beží na platforme Android4.4

a vyššej alebo na IOS 9.0 a vyššej)

2. Zvoľte, ktorý režim chcete použiť, teplota tela alebo teplota objektu.

**Pripojenie termo kapsuly**

Pripojte kábel cez slúchadlový konektor na mobilný telefón.

Na kapsule posuňte posúvaciu krytku dolu. (Pokiaľ je konektor zapojený správne,

ikona v spodnej časti aplikácie sa zmení na zelenú farbu.)

**Použitie**

1. Na meranie teploty tela dieťaťa

2. Na meranie teploty vzduchu.

3. Na meranie teploty rôznych objektov, napr. mobilného telefónu, prenosného počítača atd. .

4. Na meranie teploty jedla a vody pri varení.

5. Na meranie teploty vody na kúpanie

6. Na meranie teploty mlieka pre deti.

**Výstrahy**

1. Pri páde alebo zatrasení s výrobkom môže dôjsť k jeho poškodeniu.

2. Ak nie je poloha výrobku pri meraní telesnej teploty správna, nameraná hodnota môže byť nepresná.

3. Výrobok by mal byť používaný pri izbovej teplote.

4. Po cvičení, sprchovaní alebo po daždi môže byť meraná telesná teplota nepresná.

5. Pre presnejšie meranie zmerajte telesnú teplotu po odstránení vlasov z čela, kozmetiky atď. Senzor udržujte v čistote a vyčistite ho v prípade akejkoľvek kontaminácie v oblasti senzoru.

6. Pre presnejšie meranie zmerajte obidve strany čela.

7. Namerané teplotné hodnoty z pravých a ľavých častí sa môžu líšiť.

8. Ak nie je mobilný telefón dostatočne nabitý, meranie môže byť nepresné.

9. Pri meraní umiestnite snímač do blízkosti vyčisteného meraného objektu a počkajte na vybráciu z meracieho zariadenia ktorá oznamuje, že meranie bolo dokončené. Potom sa na obrazovke mobilného telefónu zobrazia výsledky.

10. Ak osoba, ktorej telesnú teplotu chcete zmerať, práve prišla dovnútra zvonku, alebo v prípade, že meracie zariadenie nedosiahne izbovú teplotu, odporúča sa merať po uplynutí 30 minút.

11. Opakujte meranie aspoň trikrát za nasledujúcich okolností:

- u novorodencov vo veku do 9 dní

- u dieťaťa do 3 rokov sa zobrazí priemerná hodnota z priemerného teplotného rozsahu

- ak je výrobok používaný prvýkrát alebo ak nemáte žiadne predchádzajúce skúsenosti s používaním podobného produktu

12. Pokiaľ je čelo spotené, odporúčame meranie teploty za ušnými lalôčkami. Vlasy si úplne prehoďte dozadu a pridržte teplomer za ušným lalôčkom vertikálne. Prejdite k meraniu, krátko presuňte teplomer za ušný lalôček vertikálne hore a dole.

13. Tento teplomer je určený iba na domáce použitie. Tento produkt nie je určený na diagnostiku akýchkoľvek chorôb - je užitočným nástrojom na meranie teploty.

Tento teplomer nie je náhradou za konzultáciu s lekárom.

Ak teplomer vykazuje abnormálnu teplotu, poraďte sa s lekárom.

14. Toto zariadenie sami nerozoberajte ani neopravujte.

15. Nedovoľte deťom, aby sa dotkli meracieho prístroja vlhkými rukami.

16. Nepoužívajte k meraniu teploty v ústnej dutine.

**Starostlivosť o výrobok**

1. Vzhľadom k tomu, že oblasť senzoru je veľmi citlivá, udržujte ju v čistote a vyvarujte sa jej poškodeniu, ak chcete zabezpečiť presné meranie.

2. Nevystavujte výrobok horľavým materiálom alebo priamemu slnečnému žiareniu a uchovajte ho na miestach bez prachu a nečistôt.

3. Udržujte v bezpečnej vzdialenosti od vody.

4. Neskladujte na mieste vystaveného vibráciami alebo nárazom.

5. Odporúčame skladovať pri izbovej teplote. V prípade, že výrobok nie je skladovaný pri izbovej teplote, skôr, než ho použijete, počkajte okolo 30 minút pri izbovej teplote.

6. Čistenie: Ak je senzor znečistený, opatrne ho vyčistite pomocou čistiaceho tampónu namočeného v alkohole. Nepoužívajte senzor približne 1 hodinu po vyčistení.

7. Odpojte teplomer od mobilného telefónu a po jeho použití ho odložte.